## Slide 1
Proyecto final: Diseño y análisis de un sistema de control realimentado
Modelo de caja negra inestable
Profesor a cargo: Helbert Menéses
III-2019
Autores: Ignacio Mora Calderón, B64657
Belinda Brown Ramírez, B61254
Luis González Martínez, B63060

## Slide 2
Introducción

## Slide 3
Identificación de modelos a lazo cerrado

## Slide 4
Método de Alfaro VM
Valores obtenidos:
K = 1.131 ; T = 0.0264; L = 0.016

## Slide 5
Método de Chidambaram y Ananth
Valores obtenidos:
K = 1.1331; T = 0.0274; L = 0.020

## Slide 6
Método de Ziegler & Nichols
Valores obtenidos:
Kpu = 239126.8795; Tu= 0.000125 s;
K = 1.1303; T= 10.453182; L= 0.00006075

## Slide 7
Criterio de IAE
El IAE (Integral Absolute Error) se utiliza para evaluar el mejor modelo.

## Slide 8
Regla de Alfaro y Vilanova (2013)

## Slide 9
Regla de Jhunjhunwala y Chidambaram (2001)

## Slide 10
Regla de Sree, Srinivas y Chidambaram (2004)

## Slide 11
Integral del error absoluto (IAE)
para las sintonizaciones

## Slide 12
Respuesta en el tiempo al escalón

## Slide 13
Esfuerzo de control

## Slide 14
Sensibilidad del controlador de 1 grado y
2 grados de libertad